## Tabelle1
Spot | E_soll | A_Monitor | E_Mess | Faktor | Verhältnis | Spot | Faktoren gewählt
1 | 0.1 | 3.69e-09 | 0.1 | 27100271.0027 | 1 | 1 | 24114864.5828
1 | 1 | 4.06e-08 | 0.98 | 24137931.0345 | 0.98 | 2 | 24115658.0652
1 | 10 | 4.12e-07 | 9.97 | 24199029.1262 | 0.997 | 3 | 36320835.9222
1 | 31.6 | 1.31e-06 | 31.45 | 24007633.5878 | 0.99525 | 4 | 26994122.1163
2 | 0.1 | 3.64e-09 | 0.1 | 27472527.4725 | 1 | 5 | 12624415.6166
2 | 1 | 4.26e-08 | 1.03 | 24178403.7559 | 1.03
2 | 10 | 4.28e-07 | 10.36 | 24205607.4766 | 1.036
2 | 31.6 | 1.35e-06 | 32.35 | 23962962.963 | 1.0237
3 | 0.1 | 2.42e-09 | 0.1 | 41322314.0496 | 1
3 | 1 | 2.76e-08 | 1.01 | 36594202.8986 | 1.01
3 | 10 | 2.85e-07 | 10.37 | 36385964.9123 | 1.037
3 | 31.6 | 9.06e-07 | 32.6 | 35982339.9558 | 1.0316
4 | 0.1 | 3.31e-09 | 0.1 | 30211480.3625 | 1
4 | 1 | 3.81e-08 | 1.03 | 27034120.7349 | 1.03
4 | 10 | 3.8e-07 | 10.31 | 27131578.9474 | 1.031
4 | 31.6 | 1.2e-06 | 32.18 | 26816666.6667 | 1.0184
5 | 0.1 | 9.22e-09 | 0.13 | 14099783.0803 | 1.3
5 | 1 | 7.55e-08 | 0.96 | 12715231.7881 | 0.96
5 | 10 | 8.45e-07 | 10.6 | 12544378.6982 | 1.06
5 | 31.6 | 2.64e-06 | 33.3 | 12613636.3636 | 1.0538
Anmerkungen: Faktor=E_Mess/A_Monitor
Faktoren Gewählt: Mittelwert für E_soll 1, 10 und 31,6lx

## Tabelle2
E_soll | Spot1 | Spot2 | Spot3 | Spot4 | Spot5
0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3
1 | 0.98 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 0.96
10 | 0.997 | 1.036 | 1.037 | 1.031 | 1.06
31.6 | 0.99525 | 1.0237 | 1.0316 | 1.0184 | 1.0538
E_soll | Faktor 1 | Faktor 2 | Faktor 3 | Faktor 4 | Faktor 5
0.1 | 27100271.0027 | 27472527.4725 | 41322314.0496 | 30211480.3625 | 14099783.0803
1 | 24137931.0345 | 24178403.7559 | 36594202.8986 | 27034120.7349 | 12715231.7881
10 | 24199029.1262 | 24205607.4766 | 36385964.9123 | 27131578.9474 | 12544378.6982
31.6 | 24007633.5878 | 23962962.963 | 35982339.9558 | 26816666.6667 | 12613636.3636

## Berk
Spot | E_ideal | A_Monitor | E_Measured | Factor | Ratio | Faktoren Chosen |  | Max_E (100% Dimming)
1 | 0.1 | 3.933e-09 | 0.1 | 25425883.5495 | 1 | Spot 1 | 24330240.4095 | Spot 1 (Only Center) | 170.2
1 | 1 | 4.106e-08 | 1 | 24354603.02 | 1 | Diffus | 27537654.3908 | Diffus | 434
1 | 10 | 4.119e-07 | 10.01 | 24302015.0522 | 1.001
1 | 31.6 | 1.299e-06 | 31.61 | 24334103.1563 | 1.0003
Diffus | 0.1 | 3.476e-09 | 0.1 | 28768699.6548 | 1
Diffus | 1 | 3.616e-08 | 1 | 27654867.2566 | 1
Diffus | 10 | 3.647e-07 | 10.01 | 27447216.8906 | 1.001
Diffus | 31.6 | 1.149e-06 | 31.61 | 27510879.0252 | 1.0003
Anmerkungen: Faktor=E_Mess/A_Monitor
Faktoren Gewählt: Mittelwert für E_soll 1, 10 und 31,6lx